## HWA Raw Data
GROUP MEMBERS:
HOT WIRE ANEMOMETRY: CALIBRATION
| Probe Holder R (Ω) | 0.05 |  | No Flow Conditions
| Cable R (Ω) | 0.3 |  | Absolute P (kPa) | ∆P (kPa) | T_a (K) | Probe R at 0°C (Ω)
| Sensor Type | 1201-6 (FILM) |  | 100.2 | 0.0032 | 20.3 | 5.85
| α | NEED TO FIND
OHR = 1.22
Absolute Pressure (kPa) =
| Rec Oper R (Ω) | Gain | Offset
| 7.44 | 9 | 0.76
| Meas Probe R (Ω) | Int. Probe R (Ω) | OHR
| 6.19 | 0.5 | 1.2197
| Run | ∆P (kPa) | T_a (K)
| 1 | 0.0032 | 20.5
| 2 | 0.0086 | 20.8
| 3 | 0.0648 | 20.7
| 4 | 0.0038 | 20.6
| 5 | 0.0528 | 20.6
| 6 | 0.0054 | 20.5
| 7 | 0.0045 | 20.6
| 8 | 0.0184 | 20.6
| 9 | 0.007 | 20.6
| 10 | 0.0034 | 20.6
| 11 | 0.0334 | 20.6
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Sheet1
Position | OHR | Height
45 |  | 1
50 |  | 1
55 |  | 1
60 |  | 1
65 |  | 1
70 |  | 1
75 |  | 1
80 |  | 1
85 |  | 1
Center |  | 1
90 |  | 1
95 |  | 1
100 |  | 1
105 |  | 1
110 |  | 1
115 |  | 1
120 |  | 1
125 |  | 1
130 |  | 1
135 |  | 1