## HWA Raw Data
GROUP MEMBERS: zoe, nathan, shashank, michael - group 3
HOT WIRE ANEMOMETRY: CALIBRATION
| Probe Holder R (Ω) | 0.05 |  | No Flow Conditions
| Cable R (Ω) | 0.3 |  | Absolute P (kPa) | ∆P (kPa) | T_a (K) | Probe R at 0°C (Ω)
| Sensor Type | 1201-6 (FILM) |  | 100.2 | 0.0032 | 20.3 | 5.85
| α | NEED TO FIND
OHR = 1.39
Absolute Pressure (kPa) =
| Rec Oper R (Ω) | Gain | Offset
| 8.34 | 10 | 1.01
| Meas Probe R (Ω) | Int. Probe R (Ω) | OHR
| 6.14 | 0.5 | 1.3901
| Run | ∆P (kPa) | T_a (K)
| 1 | 0.008 | 293.35
| 2 | 0.01 | 293.25
| 3 | 0.057 | 293.05
| 4 | 0.06125 | 292.85
| 5 | 0.013 | 292.85
| 6 | 0.016 | 292.75
| 7 | 0.043 | 292.65
| 8 | 0.037 | 292.55
| 9 | 0.02 | 292.55
| 10 | 0.028 | 292.45
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21