## HWA Raw Data
GROUP MEMBERS:
HOT WIRE ANEMOMETRY: CALIBRATION
| Probe Holder R (Ω) | 0.05 |  | No Flow Conditions
| Cable R (Ω) | 0.3 |  | Absolute P (kPa) | ∆P (kPa) | T_a (K) | Probe R at 0°C (Ω)
| Sensor Type | 1201-6 (FILM) |  | 100.2 | 0.0033 | 293.05 | 5.85
| α | NEED TO FIND
OHR = Recommended
Absolute Pressure (kPa) =
| Rec Oper R (Ω) | Gain | Offset
| 9.18 | 6 | 1.23
| Meas Probe R (Ω) | Int. Probe R (Ω) | OHR
| 6.15 | 0.5 | 1.5363
| Run | ∆P (kPa) | T_a (K)
| 1 | 0.0091 | 19.2
| 2 | 0.0125 | 19.1
| 3 | 0.015 | 19.3
| 4 | 0.0175 | 19
| 5 | 0.02 | 19.8
| 6 | 0.025 | 18.9
| 7 | 0.03 | 19.2
| 8 | 0.04 | 19.2
| 9 | 0.05 | 19
| 10 | 0.0613 | 19.6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21